ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel.65 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

- Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywającego się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych).

pn.:

„Dostawa (dzierżawa) opasek bezpieczeństwa wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 200 mieszkańców Miasta Kościana w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 finansowanego ze środków budżetu państwa”.

Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (dzierżawa) 200 opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych mieszkańców Miasta Kościana w wieku 60 lat i więcej wraz ze świadczeniem usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum teleopieki w okresie od chwili podpisania umowy do 31.12.2026 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia liczby opasek bezpieczeństwa o/do 20%.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 2 letnie
doświadczenie w świadczeniu dostaw i usług będących przedmiotem niniejszego postępowania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (w systemie 24/7/365), dla grup co najmniej po 100 osób u 3 różnych Zamawiających. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do oferty referencje potwierdzające posiadane doświadczenie w ww. zakresie.

- Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi.

- Usługa dzierżawy opasek bezpieczeństwa oraz usługa prowadzenia i utrzymania centrum teleopieki będzie realizowana w zgodzie i na podstawie założeń Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 oraz programu osłonowego Miasta Kościana „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 przyjętego Uchwałą Nr XXII/193/26 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2026 r.

II.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacje dotyczące opasek bezpieczeństwa:

1.	Zamawiający wymaga, aby w ramach niniejszego postępowania Wykonawca

Dostarczył 200 sztuk opasek bezpieczeństwa z min. 1-calowym wyświetlaczem

(monochromatycznym, który odpowiada potrzebom seniorów z wadami wzroku).

2.	Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, gotowe do użytku. Do opasek zostaną dołączone: ładowarka, karta SIM oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

3.	Opaska musi posiadać certyfikat CE dopuszczający ją do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej i potwierdzający zgodność z wymaganymi dyrektywami.

Jednocześnie Zamawiający na potwierdzenie, że produkt nie stanowi zagrożenia dla użytkowników i jest dopuszczony do obrotu na rynku UE, dopuszcza przedstawienie zamiennie zamiast certyfikatu CE deklaracji zgodności.

5.	Zapięcie opaski powinno być proste w obsłudze z możliwością regulacji długości paska.

6.	Urządzenie musi posiadać system identyfikacji umożliwiający jego prostą weryfikację np. numer seryjny, IMEI.

7.	Zamawiający wymaga, aby na opaskach umieszczono logo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na ich opakowaniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność (Zamawiający nie rozstrzyga co do sposobu umieszczenia logotypu na opasce i pudełku - nie wyklucza żadnej z metod promocji).

8.	Do udziału w postępowaniu dopuszcza się wyłącznie urządzenie spełniające

następujące funkcje:

a)	widoczny przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS usytuowany w miejscu, które zniweluje przypadkowe włączenie, służący do wezwania pomocy i jest w sposób wyraźny odznaczony innym kolorem niż obudowa urządzenia;

b) urządzenie nie powinno wykorzystywać tylko jednego przycisku do wykonywania wszystkich akcji, a w szczególności wykorzystywać tego samego przycisku równolegle do aktywacji sygnału SOS oraz wyłączania i włączania urządzenia.

c)	detektor upadku;

d)	funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja);

e)	funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami;

f)	funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

g) lokalizator GPS;

h)	czujnik zdjęcia opaski;

i) krokomierz.

8. 	Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami (co najmniej 2 lata), z materiałów niepowodujących uczuleń (niealergicznych).

9. Zamawiający wymaga, aby obudowa urządzenia wykonana była z tworzywa odpornego na stłuczeniu lub pęknięcia, zapewniającego odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku.

10. Zamawiający wymaga, aby bransoletka/pasek wykonany był z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon) w wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o większej objętości nadgarstków i dłoni.

8.	Zamawiający wymaga także, aby opaski posiadały wodoszczelność urządzenia w klasie minimum IP67. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie określonych w zapytaniu parametrów technicznych dotyczących klasy wodoszczelności.

9.	Opaska musi stanowić niezależne urządzenie i mieć wbudowane miejsce na kartę SIM, bez konieczności łączenia się z innym urządzeniem np. telefonem.

10. Wymagania dotyczące baterii i ładowania opasek bezpieczeństwa:

a)	minimalny czas pracy w trybie ciągłym: 48 godzin;

b)	czas jednego pełnego ładowania opaski nie dłużej niż 3 godziny;

c)	opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia;

d)	każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E).

11.	Serwis opasek bezpieczeństwa:

a)	urządzenia muszą być serwisowane w razie wystąpienia problemów w ich

funkcjonowaniu przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie

w formule door to door;

b)	wsparcie techniczne przez cały okres obowiązywania umowy (dedykowana infolinia techniczna dla użytkowników);

c)	nowo wydana opaska powinna być poprawnie skonfigurowana dla użytkownika;

d)	opaski bezpieczeństwa muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych i z tego tytułu Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym;

e) w razie uszkodzenia zapasowe komponenty opasek bezpieczeństwa tj. wtyczki, kable oraz podstawy do ładowania będą dostępne od ręki w całym okresie obowiązywania umowy z możliwością natychmiastowej wymiany.

12.	Warunki wymiany opasek bezpieczeństwa przez Wykonawcę:

a)	Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy wymiany opaski bezpieczeństwa na nową, w przypadku wystąpienia trzech awarii tej samej opaski w okresie realizacji przedmiotu umowy;

b)	wszystkie czynności serwisowe, będą wykonywane przez Wykonawcę lub przez podmioty działające na jego zlecenie, bez naliczania jakichkolwiek opłat;

c)	wymiana wadliwych opasek będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu opaski, a także w całym okresie jej serwisowania przez Wykonawcę;

d)	 w przypadku stwierdzenia wady ukrytej opaski bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany do jej wymiany na nową w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez Użytkownika;

e)	 w przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania/systemu do obsługi opasek bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia i przywrócenia funkcjonalności oprogramowania/systemu, tj. nie później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii przez Użytkownika o ile awaria nie jest wynikiem zdarzeń losowych, niedających się przewidzieć i niezależnych od Wykonawcy;

f)	zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania opaski, systemu obsługującego opaski bądź konieczności wykonania zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych przekazywane będą przez Zamawiającego/Użytkowników, drogą e - mail lub telefoniczną lub poprzez dedykowane platformy Wykonawcy;

g)	Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne

i prawne świadczonych usług.

13. Kompatybilność i integralność danych:

a)	oprogramowanie / system będzie kompatybilny z opaskami i będzie dawać możliwość całodobowego monitorowania użytkownika opaski;

b)	system monitoringu (centrum teleopieki) musi odbierać, rejestrować i przechowywać zdarzenia w tym datę i godzinę ich wystąpienia;

c)	w okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla

oprogramowania opasek bezpieczeństwa (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i opasek, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Użytkownika drogą e-mail, telefonicznie lub poprzez dedykowane platformy);

d)	w okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni zasięg umożliwiający użytkowanie opaski bezpieczeństwa przez każdego uczestnika Programu, w szczególności w miejscu jego zamieszkania;

e)	w przypadku braku zasięgu sieci umożliwiającej utrzymywanie łączności opaski bezpieczeństwa z centrum teleopieki w miejscu zamieszkania uczestnika Programu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na swój koszt wymiany karty SIM na kartę innego operatora;

f)	Wykonawca zagwarantuje, że personel obsługujący centrum teleopieki będzie posiadał stosowne kwalifikacje medyczne, dysponując profesjonalną wiedzą na temat świadczenia pomocy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026;

g)	Zamawiający wymaga, aby centrum teleopieki funkcjonowało w sposób stacjonarny.

Zamawiający nie dopuszcza mobilnego centrum teleopieki i przed podpisaniem umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających stacjonarną formę funkcjonowania telecentrum;

h)	Zamawiający wymaga, aby w ramach centrum teleopieki byli zatrudnieni: ratownicy medyczni i/lub pielęgniarki i/lub opiekunowie medyczni. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników medycznych z podaniem ich kwalifikacji. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi należy przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów dot. kwalifikacji pracowników medycznych. Dotyczy to również zmian w trakcie trwania umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników medycznych z podaniem ich kwalifikacji. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi należy przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów dot. Kwalifikacji pracowników medycznych. Dotyczy to również zmian w trakcie trwania umowy.

14.	Zamawiający wymaga specyfikacji technicznej producenta opasek bezpieczeństwa, umożliwiającej weryfikację funkcji opaski zgodnie ze złożoną ofertą.

V.	W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	obsługi systemu sprawującego całodobową opiekę nad seniorami, przeprowadzenia testowych połączeń SOS urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi teleopieki oraz usuwania awarii w ramach systemu teleopieki;

b)	pobierania opłaty abonamentowej proporcjonalnie do czasu korzystania z opaski przez Użytkownika w pierwszym miesiącu użytkowania (w przypadku otrzymania przez Użytkownika opaski w drugiej połowie miesiąca, opłata abonamentowa będzie naliczana za połowę miesiąca);

c)	centrum teleopieki obejmuje użytkowników opasek opieką 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu w trakcie trwania umowy. Działalność Centrum obejmuje nadzór nad parametrami życiowymi Użytkowników, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, przyjmowanie zgłoszeń alarmowych od Użytkowników lub ich opiekunów, podejmowanie reakcji na odebrane zgłoszenia oraz udzielanie niezbędnych odpowiedzi, podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanej sytuacji;

d)	stworzenia i skonfigurowania bazy danych beneficjentów oraz bazy danych osób wskazanych przez nich do kontaktu, w sytuacji, kiedy nie jest wymagane wezwanie służb ratunkowych;

e)	wraz z dostawą opasek, Wykonawca zapewnia także obsługę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia usług opieki na odległość;

f)	zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa systemu przetwarzającego dane potwierdzonego certyfikatem ISO lub równoważnym;

g)	zapewnienia zgodności systemów teleinformatycznych z obowiązującymi przepisami prawa;

h)	przedstawienia Zamawiającemu miesięcznych raportów o rzeczywistej liczbie zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski, z tego zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon, prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, zakończonych interwencją służb ratunkowych oraz usługi teleporady w całym okresie obowiązywania umowy, a także informowania o awariach sprzętu zgłaszanych przez Użytkowników w systemie miesięcznym;

i)	przeprowadzenia nieodpłatnego, wdrożeniowego szkolenia z usługi teleopieki oraz korzystania z urządzeń do teleopieki dla osób wskazanych przez Zamawiającego;

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 r.

Dostawa opasek wraz ze wstępną konfiguracją opasek w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub sukcesywnie w terminach określonych przez Zamawiającego.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,                           ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 06 22.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Marta Ruskowiak – Starszy inspektor-Koordynator

- Magdalena Apolinarska - Inspektor

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. Wykonawca musi być aktywnym podmiotem leczniczym zarejestrowanym w ogólnodostępnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (co potwierdza aktualnym dokumentem z Rejestru – nie starszym niż 3 miesiące od terminu składania ofert).

2. Ratownicy medyczni lub pielęgniarki obsługujący centrum teleopieki muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub odpowiednimi przepisami dotyczącymi zawodu pielęgniarki. Wykonawca przedłoży kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie tego personelu w okresie trwania umowy, najpóźniej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy.

3. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie minimum 50 opasek bezpieczeństwa i świadczeniu usługi całodobowej teleopieki na odległość przez centrum monitoringu dla minimum 50 użytkowników (seniorów, osób niepełnosprawnych lub zależnych). Należy przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru).

VI. Zawartość oferty.

1) Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- formularz oferty;

- oświadczenie dot. rachunku bankowego;

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;

-  dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

- dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie;

- pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji; pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii;

2) opis oferowanych urządzeń do teleopieki wraz z ich pełną specyfikacją techniczną, dostarczoną przez producenta opaski, zgodną z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

VII.	Podstawy wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1.	Na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)	Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2)	Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025, poz. 644.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3)	Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120)  jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

4)	Wkluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5)	W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.

6)	Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu rozumie się złożenie oferty.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

1. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,

2. cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

IX.  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

1.   Najwyższej punktacji:

1)	Kryterium „Cena” w zł:

*	znaczenie kryterium – 70% (70 pkt);

*	opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x …pkt

gdzie:

-	Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

-	Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;

-	C - cena w ofercie ocenianej.

2)  	Kryterium „Jakość” - waga 30% (30 pkt)

a) w niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli Wykonawca zaoferuje bez dodatkowej zapłaty dodatkową/wyższą funkcjonalność systemu, ponad minimalny wymóg zamawiającego określony w części II pkt. 8.

Każda dodatkowa funkcjonalność - 5 % - 5 pkt za każdą dodatkową funkcjonalność (maksymalnie 10% - 10 pkt),

b) w niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot dodatkowe opaski zastępcze – max 10% - 10 pkt (1% - 1pkt-1 opaska),

c) w niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli Wykonawca zaoferuje szybki termin wymiany wadliwej opaski na nową (dot. część II pkt 12d) – max 10%- 10 pkt (10 dni – 1 pkt, 9 – 2 pkt, 8-3 pkt, 7 – 4 pkt, 6-5 pkt, 5-6 pkt, 4-7 pkt, 3-8 pkt, 2-9 pkt, 1dzień – 10 pkt).

XIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 25.06.2026 r., do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan z dopiskiem: „Dostawa (dzierżawa) opasek bezpieczeństwa wraz z kompleksową usługą teleopieki”.– Nie otwierać przed 25.06.2026 r. do godz. 11.00”, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: zamowienia@ops.koscian.pl wpisując w tytule e-maila: „Dostawa (dzierżawa) opasek bezpieczeństwa wraz z kompleksową usługą teleopieki”.– Nie otwierać przed 25.06.2026 r. do godz. 11:00.

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

XV.  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.06.2026 r. o godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego.

XIV.  Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

XV.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

- Wzór druku „Formularz ofertowy”

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

- Oświadczenie dot. rachunku bankowego

- Wzór umowy

..................................................

podpis osoby przygotowującej

Kościan, dnia 19.06.2026 r. 				……………………………………………

podpis zamawiającego